## 安全工作责任人登记表
闽南科技学院 二级学院实验室安全工作责任人登记表
登记人： 二级学院负责人签字(盖章) 登记时间： 年 月 日
序号 | 实验室名称 | 安全责任人姓名 | 职称 | 学历 | 联系电话 | 备注

## 二级学院实验室安全工作小组
闽南科技学院（二级学院）实验室安全工作小组名单
序号 | 二级学院 | 组长 | 副组长 | 成员 | 实验室安全管理负责人 | 备注

## 安全检查自查表
实验室安全检查及隐患排查自查表
二级学院：（公章）_______________ 自查时间:_____________
实验室名称及地点：___________ ______ 实验室责任人：_____ _____
序号 | 检查项目 | 检查内容及要求 | 检查结果
1 | 安全教育 | （1）二级学院、实验室经常对师生开展实验实训室安全教育培训
（2）对新进实验室工作人员和初次参加实验课学生进行安全教育培训
（3）授课指导教师和实验室管理人员经常对上课学生进行安全教育
（4）其他有关实验室安全教育内容及要求
2 | 安全制度及措施 | （1）安全制度健全，有成文上墙
（2）安全责任人落实到位
（3）定期进行安全、卫生检查，有检查记录
（4）有安全隐患整改制度，有突发事件应急预案
（5）其他有关实验室安全制度及措施内容及要求
3 | 防火、防爆、防盗、防事故、防破坏等安全管理 | （1）实验室有防火、防爆、防盗、防破坏等基础设施和安全措施
（2）消防器材按标准配置，存放合适，使用方便，安全通道畅通
（3）对易燃、易爆品专门存储，并有专人保管，操作使用规范
（4）实验室及走廊没有堆放易燃、易爆杂物
（5）实验室内不得乱扔烟头，不得使用明火接触易燃物质
（6）易燃与助易燃瓶分开放置，离明火10米以外，容器阀门紧闭
（7）易燃品存放处无吸烟现象，有禁止吸烟标识
（8）高压、高温设备有安全管理措施
（9）门、窗、玻璃、锁、搭扣完整无缺
（10）实验室钥匙由专人管理，不得擅自外借他人使用，实验室内不得留宿，不得进行聚餐、烧水、烤火等生活活动。
（11）休息及节假日需锁好门窗
（12）其他有关实验室防火、防爆、防盗、防事故、防破坏内容及要求
4 | 用电用水用气安全管理 | （1）实验室用电、用水、用气安全
（2）仪器设备的开关、旋钮完好无损，无安全隐患
（3）仪器设备无漏电现象
（4）动力和照明电线无老化、破损、漏电、乱拉接电线及超负荷使用现象
（5）学生用电、用水、用气等方面严格实行谁使用、谁负责的管理制度
（6）实验室内电炉严禁生活使用
（7）实验室房屋无危漏，水龙头、水管、水池无破损及溢水隐患
（8）离开实验室时，必须关闭水源、电源、气源
（9）其他有关实验室用电、用水、用气安全内容及要求
5 | 仪器设备操作安全 | （1）有学生实验守则和仪器设备使用操作规定并严格执行
（2）特种仪器设备使用符合特殊功能和特殊条件要求
（3）仪器设备无长时间、超高压使用，造成损坏
（4）大型精密仪器设备有安全使用和管理措施
（5）大型精密仪器设备与专有设备逐台有使用操作规程，并贴于显眼处
（6）大型精密仪器设备使用人员必须经过专门培训
（7）学生使用大型精密仪器设备和特种仪器设备需有具备使用资格的人员和教师指导
（8）40万元以上的大型精密仪器设备由专人负责使用管理
（9）贵重仪器设备有安全防护（防尘、除湿）措施
（10）其他有关实验室仪器设备操作安全内容及要求
6 | 化学试剂安全管理 | （1）有毒有害的化学试剂实行专人管理
（2）有有毒有害化学试剂清单，有有毒有害化学试剂领用记录
（3）剧毒化学品安全警示标识清晰、醒目
（4）化学试剂冰箱按规定分类摆放，有毒化学试剂不得与一般化学试剂混放
（5）危险化学品严格实行“五双”制度（双人保管、双锁、双账、双人领用、双人使用）
（6）剧毒化学品应使用专用铁皮柜存放
（7）化学试剂使用符合规范，实验中有教师或实验技术人员监督和管理实验
（8）其他有关实验室化学试剂安全管理内容及要求
7 | 环境安全卫生管理 | （1）通风、照明、控温度、控湿度等设施完好，能保证各项指标达到设计规定的标准。实验室台面、地面干净，仪器设备摆放整齐
（2）电路、水、气管道完好，布局安全
（3）无滴漏现象
（4）有三废（废气、废液、废渣）处理安全措施
（5）有毒有害实验废液、废物要执行分类收集、定点储存、专人管理、统一处理的保存处理原则，无乱堆乱放现象
（6）废弃物处理及时，方法科学合理，符合环境安全规定，排放符合环保要求
（7）涉及病菌、生物制品的管理有安全管理措施
（8）其他有关实验室环境安全卫生管理内容及要求
8 | 实验耗材管理 | 实验耗材及低值易耗品从采购、存放、使用符合安全管理规定，物品入库、出库手续齐全、有记录
9 | 假期前及假期期间安全管理 | 必须组织假期前实验室安全检查，安排假期期间专人值班，设立专门安全值班记录本
10 | 其他检查内容 | 以上检查内容及要求仅供各二级学院参考，各二级学院应根据本单位实验室特点及安全管理工作实际需要确定其他必要检查内容及要求

## 安全隐患排查统计表
年（ ）学期实验室安全隐患排查统计表
二级学院：（公章） 排查时间： 年 月 日
排查地点： |  | 备注
排查内容 | 主要对实验室的安全教育、安全制度及措施、防火防爆防盗防事故防破坏、用电用水用气、仪器设备操作安全、化学药品、实验耗材及低值易耗品、环境安全卫生、节假日值班以及其他有关实验室安全进行安全隐患排查。
排查情况登记
注意：对排查出的各类安全隐患，各管理员及责任人一定要高度重视，及时采取措施，消除隐患，深入整改到位。
排查人员 签字：

## 安全隐患整改登记表
年（ ）学期实验室安全隐患整改情况登记表
二级学院：（公章） 整改时间： 年 月 日
整改地点： |  | 备注
整改内容 | 主要对实验室的安全教育、安全制度及措施、防火防爆防盗防事故防破坏、用电用水用气、仪器设备操作安全、化学药品、实验耗材及低值易耗品、环境安全卫生、节假日值班以及其他有关实验室安全方面的前期安全隐患排查所发现的情况是否整改到位。
整改情况登记
注意：对整改的情况须详细登记，对整改到位的，认真记载时间、地点、结果等；对未整改到位的，作出原因及情况说明，并拟定进一步整改到位的安排。
整改人员 签字：

## 重大危险源登记表
福建师范大学闽南科技学院 二级学院实验室重大危险源登记表
登记人： 二级学院负责人签字(盖章) 登记时间： 年 月 日
序号 | 危险源名称 | 危险源类别 | 危险源地点 | 危险源存在的过程环节 | 潜在的危险 | 预防控制措施 | 管控危险源 责任人 | 备注
注：1.“危险源类别”是指实验室所用的危险化学品、辐射、生物、机械、特种设备等设施、设备以及用品。2.“危险源存在的过程环节”是指危险源涉及的采购、运输、储存、使用和处置等过程环节。3.重大危险源的其他相关解释具体见教高厅[2017]2号文件、《安全生产法》、《重大危险源辨识》（GB18218-2000）等文件。